Приложение № 1

к договору управления многоквартирным домом

№________ от ___________г.

Cостав и состояние общего имущества в Многоквартирном доме, расположенном по адресу:

_____________________________________________________________

(адрес многоквартирного дома)

| Наименование элемента общего имущества | Параметры |  |  |  | Характеристика |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Помещения общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения общего пользования | Количество – _____ шт. Площадь пола – ____ кв.м Материал пола - __________ |  |  |  | Количество помещений, требующих текущего ремонта - ______ шт. в том числе: пола - ____ шт. (площадь пола, требующая ремонта – _____кв.м ) |  |  |  |  |  |
| Межквартирные лестничные площадки | Количество – _____ шт. Площадь пола – ____ кв.м Материал пола - __________ |  |  |  | Количество лестничных площадок, требующих текущего ремонта - ______ шт. в том числе пола - ____ шт. (площадь пола, требующая ремонта – _____кв.м ) |  |  |  |  |  |
| Лестницы | Количество лестничных маршей – _____ шт. Материал лестничных маршей - ______________ Материал ограждения - _____ Материал балясин - _______ Площадь – ____ кв.м |  |  |  | Количество лестниц, требующих ремонта - _____ шт. В том числе: лестничных маршей - _____ шт. ограждений - _____шт. балясин – шт. |  |  |  |  |  |
| Лифтовые и иные шахты | Количество: - лифтовых шахт - ____ шт. - иные шахты - _____ шт. _____ (указать название шахт) |  |  |  | Количество лифтовых шахт, требующих ремонта - ____ шт. Количество иных шахт, требующих ремонта - ______ шт. |  |  |  |  |  |
| Коридоры | Количество – _____ шт. Площадь пола – ____ кв.м Материал пола - __________ |  |  |  | Количество коридоров, требующих ремонта - _____ шт. в том числе пола - ____ шт. (площадь пола, требующая ремонта – ____кв.м ) |  |  |  |  |  |
| Технические этажи | Количество – _____ шт. Площадь пола – ____ кв.м Материал пола - __________ |  |  |  | Санитарное состояние - _________ (указать: удовлетворительное или неудовлетворительное) |  |  |  |  |  |
| Чердаки | Количество – _____ шт. Площадь пола – ____ кв.м |  |  |  | Санитарное состояние - _________ (указать: удовлетворительное или неудовлетворительное) Требования пожарной безопасности - _____________ (указать: соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются - дать краткую характеристику нарушений) |  |  |  |  |  |
| Технические подвалы | Количество – _____ шт. Площадь пола – ____ кв.м Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: 1. _____________________; 2. _____________________; 3. _____________________; 4. _____________________. Перечень установленного инженерного оборудования: 1. _____________________; 2. _____________________; 3. _____________________. 4. _____________________. |  |  |  | Санитарное состояние - _________ (указать: удовлетворительное или неудовлетворительное). Требования пожарной безопасности - _____________ (указать: соблюдаются или не соблюдаются, если не соблюдаются - дать краткую характеристику нарушений). Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающиеся в замене: 1. _____________________; 2. _____________________; 3. _____________________; 4. _____________________. Перечислить оборудование и инженерные коммуникации, нуждающиеся в ремонте: 1. _____________________; 2. _____________________; 3. _____________________. 4. _____________________. |  |  |  |  |  |
| II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фундаменты |  |  |  | Вид фундамента - ________ Количество продухов - ___шт. |  |  |  | Состояние _________________ (указать: удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное, указать дефекты). Количество продухов, требующих ремонта - _______шт. |  |  |
| Стены и перегородки внутри подъездов |  |  |  | Количество подъездов – шт. Площадь стен в подъездах _____кв. м Материал отделки: стен ____. Площадь потолков ____кв. м Материал отделки потолков ___________________ |  |  |  | Количество подъездов, нуждающихся в ремонте - ______ шт. Площадь стен, нуждающихся в ремонте - ____ кв.м Площадь потолков, нуждающихся в ремонте - _____ кв.м |  |  |
| Стены и перегородки внутри помещений общего пользования |  |  |  | Площадь стен _____кв. м Материал стены и перегородок ___________. Материал отделки стен _____. Площадь потолков ____кв. м Материал отделки потолков ____________________ |  |  |  | Площадь стен, нуждающихся в ремонте - ____ кв.м Площадь потолков, нуждающихся в ремонте - _____ кв.м |  |  |
| Наружные стены и перегородки |  |  |  | Материал - _____________. Площадь - ______ тыс. кв. м Длина межпанельных швов - ____ м. |  |  |  | Состояние - ____________________________ (указать: удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты): Площадь стен, требующих утепления - ____ кв.м Длина межпанельных швов, нуждающихся в ремонте - _______ м. |  |  |
| Перекрытия |  |  |  | Количество этажей - _____ Материал - _____________. Площадь - ______ тыс. кв. м. |  |  |  | Площадь перекрытия, требующая ремонта - ____ кв.м (указать вид работ). Площадь перекрытий, требующих утепления - _____кв.м |  |  |
| Крыши |  |  |  | Количество – _____ шт. Вид кровли - _____________ (указать плоская, односкатная, двускатная, иное). Материал кровли - _______. Площадь кровли – ____ кв.м Протяженность свесов - __ м Площадь свесов - ______кв. м Протяженность ограждений - _____ м |  |  |  | Характеристика состояния - ________________________________________ (указать: удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное – указать дефекты): площадь крыши, требующей капитального ремонта - _____ кв.м площадь крыши, требующей текущего ремонта - _________ кв.м |  |  |
| Двери |  |  |  | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования - _____шт. из них: деревянных - ______шт. металлических _____шт. |  |  |  | Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования и требующих ремонта - _______шт. из них деревянных - ______ шт. металлических _____ шт. |  |  |
| Окна |  |  |  | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования - _____шт. из них деревянных - _____шт. |  |  |  | Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования и требующих ремонта - _______ шт. из них деревянных - ______ шт. |  |  |
| III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лифты и лифтовое оборудование |  |  |  | Количество - _____ шт. В том числе: грузовых - ______шт. Марки лифтов - __________ Грузоподъемность ______ т. Площадь кабин – ____ кв.м |  |  |  | Количество лифтов, требующих замены - ____ шт. капитального ремонта - ____ шт. текущего ремонта - ______ шт. |  |  |
| Мусоропровод |  |  |  | Количество – _____ шт. Длина ствола - _____м Количество загрузочных устройств - ______шт. |  |  |  | Состояние ствола ______________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) Количество загрузочных устройств, требующих капитального ремонта - ____ шт. |  |  |
| Вентиляция |  |  |  | Количество вентиляционных каналов - _____шт. Материал вентиляционных каналов - ________________ Протяженность вентиляционных каналов - ______ м Количество вентиляционных коробов - ________шт. |  |  |  | Количество вентиляционных каналов, требующих ремонта - _____ шт. |  |  |
| Дымовые трубы/вентиляционные трубы |  |  |  | Количество вентиляционных труб - _____шт. Материал - _____________; Количество дымовых труб - _____шт. Материал - _____________ |  |  |  | Состояние вентиляционных труб ______________________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты). Состояние дымовых труб: _______________________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |  |
| Водосточные желоба/водосточные трубы |  |  |  | Количество желобов – _____ шт. Количество водосточных труб – _____ шт. Тип водосточных желобов и водосточных труб - ______ (наружные или внутренние) Протяженность водосточных труб - ___ м Протяженность водосточных желобов - ___ м |  |  |  | Количество водосточных желобов, требующих замены - _____ шт. ремонта - _____ шт. Количество водосточных труб, требующих замены - _____ шт. ремонта - _____ шт. |  |  |
| Электрические водно-распределительные устройства |  |  |  | Количество - ______ шт. |  |  |  | Состояние ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |  |
| Светильники |  |  |  | Количество - ______ шт. |  |  |  | Количество светильников, требующих замены - ____ шт. Количество светильников, требующих ремонта - ________ шт. |  |  |
| Системы дымоудаления |  |  |  | Количество - ______ шт. |  |  |  | Состояние ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |  |
| Магистраль с распределительным щитком |  |  |  | Количество - ______ шт. Длина магистрали – м. |  |  |  | Длина магистрали, требующая замены - ____ м Количество распределительных щитков, требующих ремонта - _______шт. (указать дефекты) |  |  |
| Сети электроснабжения |  |  |  | Длина – ____________м. |  |  |  | Длина сетей, требующая замены - ____м |  |  |
| Котлы отопительные |  |  |  | Количество - ______ шт. |  |  |  | Состояние ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |  |
| Сети теплоснабжения |  |  |  | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1. ____ мм. _________ ____ м. 2. ____ мм. ________ _____ м. |  |  |  | Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. ____ мм. ______________ ____ м. 2. ____ мм. ______________ _____ м. Протяженность труб, требующих ремонта - ____м. (указать вид работ, восстановление теплоизоляции, окраска, иное) |  |  |
| Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения |  |  |  | Количество: задвижек - ______ шт. вентилей - ______ шт. кранов - ______ шт. |  |  |  | Требует замены или ремонта: задвижек - ______ шт. вентилей - ______ шт. кранов - ______ шт. |  |  |
| Бойлерные, (теплообменники) |  |  | Количество - ______ шт. |  |  |  | Состояние ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |  |  |
| Элеваторные узлы |  |  | Количество - ______ шт. |  |  |  | Состояние _______________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |  |  |
| Радиаторы |  |  | Материал и количество – 1._____________ ______ шт. 2._____________ ______ шт. |  |  |  | Требует замены (материал и количество): 1._____________ ______ шт. 2._____________ ______ шт. |  |  |  |
| Полотенцесушители |  |  | Материал и количество – 1._____________ ______ шт. 2._____________ ______ шт. |  |  |  | Требует замены (материал и количество): 1._____________ ______ шт. 2._____________ ______шт. |  |  |  |
| Системы очистки воды |  |  | Количество - ______ шт. Марка _________________ |  |  |  | Состояние ____________________________ (удовлетворительное, или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |  |  |
| Насосы |  |  | Количество - ______ шт. Марка насоса: 1. ______________________; 2. ______________________. |  |  |  | Состояние ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |  |  |
| Трубопроводы холодной воды |  |  | Диаметр, материал и протяженность: 1. ____ мм. _________, ____м. 2. ____ мм. _________, ____м. 3. ____ мм. _________, ____м. |  |  |  | Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. ____ мм. _____________, ____м. 2. ____ мм. _____________, ____м. 3. ____ мм. _____________, ____м. Протяженность труб требующих окраски - ____м. |  |  |  |
| Трубопроводы горячей воды |  |  | Диаметр, материал и протяженность: 1. ____ мм. _________, ____м. 2. ____ мм. _________, ____м. 3. ____ мм. _________, ____м. |  |  |  | Диаметр, материал и протяженность труб, требующих замены: 1. ____ мм. _____________, ____м. 2. ____ мм. _____________, ____м. 3. ____ мм. _____________, ____м. Протяженность труб, требующих окраски - ____м. |  |  |  |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения |  |  | Количество: задвижек - ______шт; вентилей - ______шт. кранов - ______шт. |  |  |  | Требует замены или ремонта: задвижек - ______шт; вентилей - ______шт. кранов - ______шт. |  |  |  |
| Коллективные приборы учета |  |  | Перечень установленных приборов учета, марка и номер: 1. _____________________; 2. _____________________; 3. _____________________. |  |  |  | Указать дату следующей поверки для каждого приборов учета: 1. _____________________; 2. _____________________; 3. _____________________. |  |  |  |
| Сигнализация |  |  | Вид сигнализации: 1._____________________; 2. _____________________ |  |  |  | Состояние для каждого вида сигнализации ______________________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |  |  |
| Трубопроводы канализации |  |  | Диаметр, материал и протяженность: 1. ____ мм. _________, ____м. 2. ____ мм. _________, ____м. 3. ____ мм. _________, ____м. |  |  |  | Диаметр, материал и протяженность труб требующих замены: 1. ____ мм. _____________, ____м. 2. ____ мм. _____________, ____м. 3. ____ мм. _____________, ____м. |  |  |  |
| Сети газоснабжения |  |  | Диаметр, материал и протяженность: 1. ____ мм. _________, ____м. 2. ____ мм. _________, ____м. 3. ____ мм. _________, ____м |  |  |  | Состояние ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |  |  |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения |  |  | Количество: задвижек - ______шт; вентилей - ______шт. Кранов - ______шт. |  |  |  | Требует замены или ремонта: задвижек - ______шт; вентилей - ______шт. Кранов - ______шт. |  |  |  |
| Калориферы |  | Количество - ______шт. |  |  |  | Состояние ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |  |  |  |
| Указатели наименования улицы, переулка, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома |  | Количество - ______шт. |  |  |  | Состояние ____________________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |  |  |  |
| Иное оборудование |  | Указать наименование |  |  |  | Указать состояние _____________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |  |  |  |
| IV. Земельный участок, входящий в состав общего имущества в многоквартирном доме1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая площадь |  | земельного участка - ______ га: в том числе площадь застройки - _______ га. асфальт - ______га; грунт - ______га; газон - _______га. |  |  |  | Указать состояние _____________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |  |  |  |
| Зеленые насаждения |  | деревья - _______ шт. кустарники - ______шт. |  |  |  | Указать состояние _____________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |  |  |  |
| Элементы благоустройства |  | Малые архитектурные формы _________ (есть/нет), если есть перечислить __________; Ограждения ________ м. Скамейки - __________ шт. Столы - ________шт. |  |  |  | Перечислить элементы благоустройства, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Указать дефекты ______________________________ |  |  |  |  |
| Ливневая сеть |  | Люки - ________ шт. Приемные колодцы - ____ шт. Ливневая канализация: Тип - ______________ Материал - ______________ Протяженность - ______ м. |  |  |  | Указать состояние _____________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |  |  |  |
| Иные строения |  | 1. _____________________; 2. _____________________; 3. _____________________. |  |  |  | Указать состояние _____________________ (удовлетворительное или неудовлетворительное, если неудовлетворительное - указать дефекты) |  |  |  |  |

Управляющая организация: 						Собственник:

ООО «УК «Опалиха О2»

РФ, 143402, Московская область,

г. Красногорск, ул. Жуковского, д 17

ИНН 5024131486

КПП 502401001

р/с 40702810800000007413

в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

к/с 301 018 106 000 000 006 85

БИК 09307556

Генеральный директор

Сарин Алексей Алексеевич

_________________ / _____________/

м.п.

1 Включается в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность в соответствии с действующим законодательством

Приложение № 2

к договору управления многоквартирным домом

№________ от ___________г.

I. Перечень и периодичность выполнения работ и оказания услуг по техническому обслуживанию, эксплуатации и содержанию общего имущества многоквартирного дома и помещения собственника

1. Осмотры (обследования) многоквартирного дома, его конструкций, инженерных систем, оборудования и придомовой территории:

| № п/п | Элементы и помещения многоквартирного дома | Количество осмотров в год | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Кровли, в том числе кровли входных групп | 2 | В период подготовки к сезонной эксплуатации Это какой сезонной? |
| 2 | Фасады | 1 | В период подготовки к весенне - летней эксплуатации |
| 3 | Цоколь | 2 | В период подготовки к сезонной эксплуатации |
| 4 | Отмостки | 2 | В период подготовки к сезонной эксплуатации |
| 5 | Пешеходные дорожки в плитке | 3 | В течение теплого периода |
| 6 | Электротехническое инженерное оборудование | 2 | В период подготовки к сезонной эксплуатации |
| 7 | Сантехническое инженерное оборудование см коммент. к п.10 | 2 | В период подготовки к сезонной эксплуатации |
| 8 | Тепловое инженерное оборудование и коммуникации здания (с оформлением акта готовности) см коммент. к п.10 | 2 | Перед началом и по окончании отопительного сезона |
| 9 | То же, обслуживаемое специализированными организациями по договору с собственником владельцем (управляющим) многоквартирного дома. – кто имеется ввиду? | По договору | В сроки, установленные договором и нормативными документами |
| 10 | Вспомогательные помещения дома (лестничные клетки, чердаки, подвалы, технические подполья, коллекторы) с проверкой состояния оборудования и коммуникаций, расположенных в них | 1 | В период подготовки к весенне-летнему сезону и к зиме подвалы надо осматривать!! А если там коммуникации, которые круглый год эксплуатируются?! они должны быть в норм. состоянии и зимой и летом. |
| 11 | Вентиляционные каналы | 2 | В период подготовки к сезонной эксплуатации |
| 12 | Внешнее благоустройство дома (домовые знаки, указатели, флагодержатели и др.), отмостки, входы в подъезды, тамбуры это и перед зимой должно проверяться и по запросу собственников | 1 | В период подготовки к весенне-летнему сезону |

Примечания: Помещения многоквартирного дома, его конструктивные элементы, инженерные системы подлежат также осмотру после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера, а также в связи с жалобами и обращениями граждан.

Результаты осмотра (обследования) фиксируются в журнале.

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРА (ОБСЛЕДОВАНИЯ) СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ

| Дата осмотра, Ф.И.О., должности проводивших осмотр | № п/п | Наименование помещений, конструкций, инженерных систем и оборудования | Выявленные неисправности или повреждения конструкций и элементов дома | Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения | Решение о принятии мер (вид работ, исполнитель) | Срок выпол- нения | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

2. Состав и периодичность работ по ремонту и техническому обслуживанию инженерного оборудования, расположенного в жилых и нежилых помещениях многоквартирного дома и обслуживающего более 1-го помещения, до границы балансового разграничения между собственником помещения и Управляющей организацией.

Не все эти работы выполняются в счет платы за тех. обслуж.? (см раздел 5 этого приложения)

Что значит «до», в границах балансов принадлежности УК?

| № п/п | Наименование работ |  | Периодич-ность работ и сроки их выполнения где эти сроки? | Исполнитель, квалификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Санитарно-техническое оборудование: - смена прокладок у водоразборной и водозапорной арматуры; - разборка, прочистка и сборка вентилей; -прочистка внутренней канализации до колодца на выпуске. - иные необходимые работы |  | Ремонт и замена по заявкам собственников при выходе из строя их много должно быть? или достаточно одного собственника? |  |
| 2. исправить нумерацию | Система отопления: - Оборудование ЦТП, тепловой ввод (теплотрасса) - Система отопления внутридомовая (стояки, гребенки, запорная и регулировочная арматура, редуктора терморегуляторов). Регламентные осмотры и плановый предупредительный ремонт. И только? а если что-то сломается?! |  | Ремонт и замена по заявкам при выходе из строя по графику ППО и ППР так по заявкам или по графику? |  |
| 2. | Система отопления: - снятие показаний и ведение отчета по тепловой энергии (ежемесячно). Регламентные осмотры и плановый предупредительный (об этом в пункте выше сказано) ремонт (ремонт чего?). |  | Ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчѐтным По графику ППО и ППР что это? и кто эти графики утверждает? |  |
| 3. | Система водоснабжения: - система ХВС и ГВС (внутридомовая). ремонт и замена Регламентные осмотры и плановый предупредительный ремонт |  | Ремонт и замена по заявкам при выходе из строя По графику ППО и ППР |  |
| 4. | Система водоснабжения: - снятие показаний и ведение отчета за расходом воды. |  | Ежемесячно до 03 числа месяца, следующего за отчѐтным |  |
| 5. | Система энергоснабжения: - кабели 0,4 кВт – по низкой стороне (подрядные организации) - электрощитовые (ВРУ, ГРЩ); - внутридомовые стояки и шкафы УЭРМ; - технический отчет (замеры сопротивления изоляции электроустановок). Что за работы? |  | По договору. В сроки, установленные договором и нормативными документами Кого с кем? |  |
| 6. | Электротехническое оборудование вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков): - смена светильников (люминесцентных, полугерметичных для ламп накаливания); - ремонт светильников люминесцентных с заменой стартеров и ламп ЛД; - ремонт полугерметичной осветительной арматуры; - ремонт светильников с заменой ламп накаливания и патронов; смена автоматов, переключателей пакетных, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей и отдельных участков электропроводки; - ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств Регламентные осмотры и плановый предупредительный ремонт |  | Ремонт и замена по заявкам собственников при выходе из строя по графику ППО и ППР |  |
| 7. |  | Системы вентиляции воздуха (приточные и вытяжные системы вентиляции, тепловые завесы и системы кондиционирования воздуха): ремонт вент установок, замена электродвигателей, контроль за параметрами систем и еѐ узлов. Регламентные осмотры и плановый предупредительный ремонт а сама система вентиляции (воздуховоды чистить и т.д.)? | Ремонт и замена по заявкам собственников при выходе из строя по графику ППО и ППР |  |
| 8. |  | Пожарная система (трубопроводы, система управления, насосная пожарная станция и элементы системы): ремонт насосов, системы управления и трубопроводов, системы оповещения, дымоудаления и подпора воздуха. + доп. см. п7 Регламентные осмотры и плановый предупредительный ремонт | Ремонт и замена по заявкам собственников при выходе из строя. По графику ППО и ППР |  |
| 9. |  | Подготовка к отопительному сезону: комплексная проверка приборов и автоматической систем управления ИТП-???. Работы по гидравлическому испытанию отопительных систем, промывке и сезонному профилактическому ремонту. иные работы, необходимые для обеспечения полной готовности к отопительному сезону | По графику ППО и ППР |  |
| 10. |  | Контрольно-измерительные приборы и системы автоматического управления (автоматических систем управления вентиляционными системами и приборами контроля СО-?): - ремонт шкафов автоматического управления (замена реле, автоматов, датчиков, предохранителей, ламп индикации, переключателей, приборов контроля); - восстановление программного обеспечения и устанавливаемых параметров; - демонтаж приборов для представления на поверку и монтаж после их поверки. -иные работы, необходимые для надлежащей работы к-и приборов и систем автоматизированного управления. Регламентные осмотры и плановый предупредительный ремонт. | ремонт и замена по заявкам собственников при выходе из строя По графику ППО и ППР |  |
| 11. |  | Инженерное и информационное оборудование системы ОДС (объединенной диспетчерской службы): - проверка правильности отработки программ по представленным алгоритмам работы, проверка достоверности поступающей информации на ОДС; - внешний осмотр всего оборудования. - Ремонт линий связи и внешнего оборудования. Ликвидация аварийных ситуаций (отключение питающего напряжения, сбой программного обеспечения и обрыв линий связи и др.) -Регламентные осмотры и плановый предупредительный ремонт А какое оборудование имеется и за чей счет его ремонт? | ежедневно в течение рабочей смены по заявкам собственников при выходе из строя по графику |  |

3. Подготовка многоквартирного дома и инженерных систем к сезонным условиям эксплуатации

| № п/п | Виды работ | Срок выполнения | Исполнитель, квалификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период: | по графику с 1 января по 25 апреля |  |
|  | Очистка кровель от посторонних предметов и мусора | 2 раза в месяц | А зимой во время снегопадов? |
|  | Очистка воронок внутреннего водостока | 2 раза в месяц | Достаточно? |
|  | Консервация системы центрального отопления | По завершению отопительного сезона |  |
|  | Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт | По графику ППО и ППР | Это что за графики и кто их утверждает? |
|  | Ремонт отмосток | По графику ППР |  |
|  | Ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках | По графику ППР |  |
| 2. | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период: | по графикам с 1мая по 1 сентября |  |
|  | Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления | По графику ППО и ППР |  |
|  | Контроль сроков поверки тепловых пунктов контрольно-измерительными приборами | По графику ППО и ППР |  |
|  | Контроль за состоянием тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре, частичный ремонт??????!!!; | По графику ППО и ППР |  |
|  | Ремонт кровель | по заявкам в течении суток |  |
|  | Ремонт, прочистка и проверка вентиляционных каналов | По графику ППР |  |
|  | Замена разбитых стекол окон, ремонт входных дверей в МОП и дверей вспомогательных помещений Это видимо имеются ввиду места общественного пользования. Пусть в тексте приложения №2 в конце добавят список всех сокращений и их расшифровку. | по заявкам в течении суток |  |
|  | Ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях | В течение трех дней до пробного пуска тепла а в другое время это не нужно? |  |
|  | Очистка воронок внутреннего водостока; | 2 раза в месяц |  |
|  | Устранение причин подтопления подвальных помещений | В течении недели после обнаружения |  |
|  | Консервация поливочных систем; | По погодным условиям |  |

Примечание: Готовность здания к сезонной эксплуатации оформляется Актом о готовности жилого дома к осенне-зимней (до 01 октября) либо весенне-летней (до 01 мая) эксплуатации.

4. Выполнение работ по устранению аварийных ситуаций, по результатам осмотров (обследований), а также по заявкам собственников помещений

К аварийным ситуациям относятся:

1. Повреждения трубопроводов и иных коммуникаций систем Инженерного оборудования Многоквартирного дома во вспомогательных и жилых помещениях  в Многоквартирном доме, приводящие к нарушению функционирования этих систем и/или повреждению Помещений Многоквартирного дома.

2. Выход из строя запорной, водоразборной и регулировочной арматуры и иных составляющих систем Инженерного оборудования Многоквартирного дома во вспомогательных и жилых помещениях, приводящие к нарушению функционирования этих систем.

3. Засоры канализации в жилых и вспомогательных Помещениях Многоквартирного дома, приводящие к затоплению Помещений.

4. Поступление воды в жилые, и вспомогательные и иные Помещения Многоквартирного дома.

5. Выход из строя оборудования ВРУ, ГРЩ (что это?) повреждения электрокабелей, отключение электроэнергии в Многоквартирном доме, в том числе подъезде, квартире.

Аварийные работы включают в себя:

1. Локализация аварийной ситуации – немедленно после сообщения, но не позднее времени прибытия от места производства работ на момент получения сообщения от диспетчеров или граждан (в последнем случае с обязательным уведомлением диспетчера о приеме заявки). -??????????????

2. Ликвидация аварийной ситуации после завершения локализации аварийной ситуации и завершения подготовки к ликвидации.

3. Принятие возможных необходимых мер по ликвидации последствий аварийной ситуации.

4. Проведение необходимых ремонтных работ, исключающих повторение аварии на данном участке системы (конструктивном элементе, единице оборудования).

5. Работы, выполняемые в нежилых помещениях многоквартирного дома, а также в жилых помещениях, в которых расположены сети и оборудование, обслуживающие более 1 жилого помещения дома в границах балансовой принадлежности Управляющей организации при исполнении графиков ППО и ППР, а также по заявкам собственников помещений в счѐт платы за техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома:

Нет такого понятия в Договоре!!!
Заменить на «платы за содержание и ремонт помещений Многоквартирного дома».

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Исполнитель, квалификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Устранение мелких (что значит мелких?) неисправностей во внутридомовой системе водоснабжения и канализации, замена прокладок, уплотнение сгонов. | В течение смены с какого момента? |  |
| 2. | Наружная сеть безнапорной канализации (ремонт канализационных выпусков) | По необходимости |  |
| 3. | Внутридомовая сеть дождевой канализации (ремонт, прочистка) | 1-2 раза в месяц |  |
| 4. | Прочистка и промывка внутренних трубопроводов канализации, ливневой канализации. | Два раза в год (по заявке) Кого? |  |
| 5. | Регулировка систем отопления и горячего водоснабжения с ликвидацией непрогревов, воздушных пробок. | В течение трех суток с какого момента? |  |
| 6. | Устранение неисправности электроснабжения квартир (на вводе) что это значит?, автоматов, устройств защитного отключения | В течение смены с какого момента? |  |
| 7. | Общестроительные работы в объемах, необходимых для поддержания эксплуатационных качеств строительных конструкций: ликвидация протечек (не по вине проживающих), мелкий ремонт оконных и дверных заполнений, укрепление штукатурки потолков и верхней части стен, угрожающих обрушением | В течение смены с принятием немедленных мер безопасности с какого момента? |  |
| 8. | Восстановление функционирования: диспетчерских систем | В течение смены с какого момента? |  |
| 9. | Автоматики противопожарной защиты и сигнализации а работы какие? | В течение смены с какого момента? |  |
| 10. | Восстановление работоспособности фекальных и дренажных насосов | В течение смены с какого момента? |  |

6. Планово-предупредительный ремонт Это текущий? (скорее всего) Если да, то добавить текущий.

| № п/п | Вид работ | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В соответствии с перечнем работ Каким перечнем? Кто его утверждает? Перечень приложить к договору. | по графику ППР |  |

7. Обслуживание лифтов

| № п/п | Вид работ | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | В соответствии с перечнем осмотра: проверка связи, освещения, работы кнопок, соответствия уровня пола кабин и этажей, открытия и закрытия дверей, остановка на каждом этаже. | Ежедневно | В соответствии с условиями договора обслуживания Условия будет утверждать УК? |
| 2. | Технический осмотр | Ежемесячно |  |
| 3. | Аккредитация (техническое освидетельствование) | Ежегодно |  |

А ремонт для безопасного эксплуатирования?

8. Обслуживание приборов учета потребления коммунальных услуг. Каких? Общедомовых или квартирных тоже?

| № п/п | Вид работ | Периодичность | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Осмотр | 1 раз неделю | Поверка приборов учѐта в соответствии с рекомендациями производителя. |
|  | Замена электрических счетчиков | По необходимости |  |
|  | Замена теплосчѐтчиков и водомеров. | По необходимости |  |

II. Перечень, состав и периодичность выполнения работ

по санитарному содержанию общего имущества многоквартирного дома

1. Работы по санитарному содержанию мест общего пользования многоквартирного дома (уборка подъездов, лестничных клеток, мусорокамер, холлов и тамбуров)

Работы по уборке лестничных клеток включают: влажное подметание и мытье лестничных площадок и маршей, кабин лифтов, обметание пыли с потолков, влажную протирку (дверей, плафонов, подоконников, оконных рам, решеток ограждения, поручней, силовых и слаботочных электрошкафов снаружи, почтовых ящиков), мытье окон, подметание и мытье площадки перед входом в подъезд

| № п/п | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних 2-х этажей | Ежедневно |
| 2. | Подметание лестничных площадок и маршей выше 2-го этажа | Ежедневно |
| 3. | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в неделю |
| 4. | Мытье пола кабины лифта | Ежедневно |
| 5. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | Ежедневно |
| 6. | Мытье окон | 2 раза в год |
| 7. | Уборка площадки перед входом в подъезд. | Ежедневно |
| 8. | Влажная протирка, дверей, подоконников, оконных рам, решеток ограждений и поручней, силовых и слаботочных электрошкафов снаружи, почтовых ящиков, обметание пыли с потолков | 1 раз в неделю |
| 9. | Влажная протирка отопительных приборов | 1 раз в неделю |
| 10. | Влажная протирка панелей-кнопок вызова, указателей в лифтовых холлах | 1 раз в неделю |
| 11. | Мытье вентиляционных решеток, светильников | 1 раз в месяц |

2. Работы по санитарному содержанию (уборке), благоустройству придомовой территории, уход за зелеными насаждениями.

 Зимняя уборка должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и транспорта независимо от погодных условий и включает: подметание и сдвигание снега; устранение скользкости; удаление снега и снежно - ледяных образований.

 Летняя уборка включает: подметание пыли и сора с поверхности покрытий Каких покрытий?; поливку территорий для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха; удаление мусора с газонов и придомовой территории; мойку покрытий и полив зеленых насаждений.

 В осеннее время помимо обычных уборочных работ производится подметание и сгребание листьев, очистка от мусора территорий, на которых зимой предполагается складировать снег. Весной помимо обычных работ расчищаются канавы для стока талых вод к люкам и приемным колодцам ливневой сети и т.д.

 Работы по очистке от мусора и промывке урн, указателей улиц и номеров домов производятся независимо от сезона.

| №/№ п./п. | Вид уборочных работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Холодный период |  |
| 2. | Подметание и сдвигание свежевыпавшего снега независимо от толщины слоя. | 2 раза в сутки. |
| 3. | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки. |
| 4. | Посыпка территорий противогололѐдными и абразивными материалами. | По мере необходимости. |
| 5. | Очистка территории от наледи. | По мере необходимости. |
| 6. | Подметание территорий в дни без снегопада. | 1 раз в сутки. |
| 7. | Очистка урн от мусора. | 1раз в сутки. |
| 8. | Протирка указателей улиц и номеров домов | 2 раза в год |
| 9. | Уборка контейнерных площадок, мусоросборных камер. | 1 раз в сутки. |
| 10. | Теплый период |  |
| 11. | Подметание территорий независимо от погодных условий. | 1 раз в сутки. |
| 12. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки. |
| 13. | Промывка урн | 1 раз в неделю. |
| 14. | Уборка газонов и придомовой территории | 1 раз в сутки. |
| 15. | Протирка указателей | 2 раза в год |
| 16. | Уборка контейнерных площадок, мусорных камер | 1 раз в сутки. |
| 17. | Мойка территорий | По мере необходимости. |

3. Благоустройство и уход за зеленными насаждениями.

 Работы по озеленению, посадочные работы выполняются весной и осенью; стрижка и обрезка выполняются в тѐплый период в соответствии с дендрологическими особенностями деревьев и кустарников. В зимний (холодный)

период производится отслеживание условий зимовки растений и принятие мер по сохранности насаждений. Периодичность всех озеленительных работ корректируется погодными условиями и особенностями отдельных видов растений.

| №/№ п./п. | Вид работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Посадочные работы | Весна/осень |
| 2. | Выкашивание газонов в тѐплый период | По мере необходимости |
| 3. | Поливка газонов, зеленых насаждений в тѐплый период. | По мере необходимости. |
| 4. | Стрижка кустов. | 3 раза за сезон. |
| 5. | Обрезка деревьев. | Весна/осень |
| 6. | Отслеживание условий зимовки растений в холодный период. | По мере необходимости. |
| 7. | Подготовка растений к зимовке, осенняя подкормка. | До наступления морозов. |
| 8. | Весенние мероприятия по защите растений, весенняя подкормка. | По мере необходимости. |
| 9. | Прополка, аэрация газонов. | По необходимости |
| 10. | Дополнительное благоустройство (клумбы, рокарии, альпинарии, пруды, групповые и солитерные посадки). | По проекту в соответствии с физиологическими особенностями отдельных видов растений и погодными условиями. |

Управляющая организация: Собственник:

ООО «УК «Опалиха О2» РФ, 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д 17 ИНН 5024131486 КПП 502401001 р/с 40702810800000007413 в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) к/с 301 018 106 000 000 006 85 БИК 09307556 Генеральный директор Сарин Алексей Алексеевич

Приложение № 3

к договору управления многоквартирным домом

№________ от ___________г.

«С Правилами ознакомлен, согласен, обязуюсь исполнять»

(ФИО)

_____________________ (подпись)

ПРАВИЛА

проживания, проведения ремонтных работ,

проезда и стоянки (парковки) транспорта

на территории Жилого комплекса «Опалиха О2»

прочитайте внимательно, вам по ним жить

Настоящие Правила (далее по тексту – «Правила») разработаны на основании Жилищного кодекса РФ, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) c перерывами, превышающими установленную продолжительность, утвержденными Постановлением Правительства РФ №491 от «13» августа 2006 г.

Основные понятия, используемые в Правилах.

Жилой комплекс «Опалиха О2» (далее по тексту – «Жилой комплекс») - жилая застройка с объектами социальной инфраструктуры по адресу: Московская область, г. Красногорск, микрорайон Опалиха строительство которой осуществлено на основании:

Администрация Жилого комплекса – Управляющая организация, осуществляющая на основании гражданско-правовых договоров, заключенных с Собственниками помещений (Товариществом собственников жилья, созданным на территории Жилого комплекса), управление Жилым комплексом, включающее в себя эксплуатацию, обслуживание и ремонт помещений Собственников и общего имущества Собственников помещений Многоквартирного дома с помощью сформированной Службы эксплуатации (далее – «Служба эксплуатации»), а также предоставление Собственникам помещений коммунальных услуг.

1. Общие положения

1.1. Выполнение настоящих Правил является обязательным для:

- Собственников помещений Жилого комплекса;

- лиц, проживающих совместно с Собственниками квартир Жилого комплекса;

- арендаторов (нанимателей) помещений в Жилом комплексе;

- других лиц, находящихся в Жилом комплексе по приглашению Собственников помещений либо лиц, проживающих совместно с ними, либо арендаторов (нанимателей) помещений;

- лиц, находящихся в Жилом комплексе на основании гражданско-правовых договоров, заключѐнных с Собственниками помещений либо арендаторами (нанимателями), и выполняющих предусмотренные такими договорами работы и услуги.

1.2. Собственник, заключивший гражданско-правовой договор с арендатором (нанимателем) принадлежащего ему помещения либо пригласивший третьих лиц на территорию Жилого комплекса, обязан ознакомить указанных лиц с настоящими Правилами и требовать надлежащего исполнения Правил.

1.3. Собственник помещения несет гражданско-правовую ответственность перед другими Собственниками помещений Жилого комплекса за надлежащее исполнение Правил лицами, проживающими совместно с ним, арендаторами (нанимателями) принадлежащего ему помещения, другими лицами, находящимися на территории Жилого комплекса по приглашению Собственника.

1.4. Проживание Собственника помещения в другом месте, а также передача права пользования помещением (квартирой) третьим лицам не освобождают его от обязанностей, налагаемых действующим законодательством РФ и данными Правилами.

2. Права и обязанности

Собственников помещений Жилого комплекса, а также лиц, проживающих совместно с Собственниками помещений, арендаторов (нанимателей) помещений

2.1. Лица, проживающие совместно с Собственником помещения, пользуются всеми полагающимися ему правами, и при этом обязаны выполнять предусмотренные настоящими Правилами требования.

Наниматели (арендаторы) помещений Жилого комплекса обязаны выполнять все установленные Правилами требования по эксплуатации помещений и вправе реализовать права пользователей помещений с учетом ограничений, прямо установленных настоящими Правилами.

2.2. Собственники помещений имеют право:

2.2.1. Владеть, пользоваться и в установленных действующим законодательством РФ пределах распоряжаться общим имуществом Собственников помещений Многоквартирного дома.

2.2.2. Участвовать в управлении Жилым комплексом.

2.2.3. Вносить предложения по улучшению использования и обеспечению сохранности общего имущества Многоквартирного дома.

2.2.4. Предоставлять во владение и (или) пользование принадлежащие им на праве собственности помещения третьим лицам на основании договоров найма, безвозмездного пользования или на ином законном основании, а также юридическим лицам - на основании договоров аренды или на ином законном основании с учетом требований, установленных действующим законодательством.

2.2.5. Оказывать посильное содействие в ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории Жилого комплекса, участвовать в мероприятиях по их предупреждению.

2.3. Собственники помещений обязаны:

2.3.1. Нести бремя расходов на содержание общего имущества Многоквартирного дома. Доля обязательных расходов Собственника на содержание общего имущества Многоквартирного дома определяется его долей в праве общей собственности на общее имущество в Многоквартирном доме и пропорциональна размеру общей площади помещения Собственника.

2.3.2. Своевременно оплачивать коммунальные услуги, нести расходы по содержанию и ремонту принадлежащих Собственникам помещений.

2.3.3. Своевременно и за свой счет производить текущий ремонт принадлежащих им помещений. При проведении ремонтных работ руководствоваться положениями Раздела 5 настоящих Правил.

2.3.4. При эксплуатации помещений соблюдать правила пожарной безопасности:

- не производить загромождения (захламления) коридоров, проходов, запасных выходов, лестниц и др. помещений Многоквартирного дома;

- не демонтировать и не повреждать элементы пожарной сигнализации (пожарные датчики, ручные извещатели) в помещениях Собственников и в помещениях общего пользования;

- выполнять требования, указанные в Разделе 6 Правил.

2.3.5. Соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации находящегося в личной собственности имущества, не допускать нарушения требований экологической безопасности.

2.3.6. Допускать представителей Службы эксплуатации и привлеченных Службой эксплуатации организаций, имеющих право на работу с приборами учета потребления электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и слаботочных сетей для устранения возникших аварий, а также для осмотра инженерного, санитарно-технического и иного оборудования, установленного в помещении.

2.3.7. При обнаружении неисправностей установленного в помещениях инженерного, санитарно-технического, электротехнического и другого оборудования либо возникновении аварий незамедлительно сообщить об этом в Службу эксплуатации Жилого комплекса, а при необходимости, в аварийную службу муниципального образования (скорую помощь, службу газа, пожарную службу).

2.3.8. Соблюдать правила пользования водопроводом и системой водоотведения, а также не допускать нерационального расхода водопроводной воды, постоянного протока при водопользовании, утечек через водоразборное оборудование.

2.3.9. Соблюдать правила по надлежащему санитарно-гигиеническому содержанию помещения.

2.3.10. Соблюдать чистоту и порядок в местах общего пользования Собственников помещений Многоквартирного дома.

2.3.11. Складировать бытовой мусор на специально оборудованных площадках в контейнерах, предназначенных для сбора бытового мусора. Не складировать мусор в местах общего пользования Собственников помещений Многоквартирного дома.

2.3.12. Строительный мусор и отходы, образовавшиеся в результате проведения ремонтных работ в помещении, складировать исключительно в контейнерах, заказанных Собственником за собственный счет. За собственный счет вывезти заполненные строительным мусором контейнеры с территории Жилого комплекса с целью недопущения нарушения действующих санитарных требований и норм. В случае хранения строительного мусора в местах общего пользования управляющая компания вправе вывезти строительный мусор с территории ЖК «Опалиха О2» с последующим включением в стоимость технического обслуживания стоимость утилизации строительного мусора.

2.3.13. Производить мойку автомобилей и иных транспортных средств, слив бензина, масел за пределами Жилого комплекса.

2.3.14. В целях предотвращения вредного воздействия на здоровье жителей Жилого комплекса и окружающую среду опасных отравляющих веществ и взрывоопасных материалов не провозить указанные вещества и материалы на территорию Жилого комплекса, а в случае несанкционированного провоза другими Собственниками помещений (если об этом стало известно) сообщать об имевших место нарушениях в Администрацию Жилого комплекса и органы внутренних дел.

2.3.15. При необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории Жилого комплекса, если это не угрожает жизни и здоровью Собственника и иных лиц.

2.3.16. Для сохранения единого архитектурного облика Жилого комплекса не производить без согласования в установленном действующим законодательством РФ порядке замену остекления помещений и балконов, а также установку на фасадах домов кондиционеров, сплитсистем и прочего оборудования, способного изменить архитектурный облик Жилого комплекса.

2.3.17. Бережно относиться к объектам благоустройства Жилого комплекса, зеленым насаждениям, малым архитектурным формам, уличным и придомовым осветительным устройствам и иному общему имуществу.

2.3.18. При предполагаемом отсутствии в помещении (квартире) более 15 (Пятнадцати) календарных дней сообщать в Администрацию Жилого комплекса номера телефонов близких родственников или знакомых, с которыми можно связаться при возникновении аварийной ситуации в помещении Собственника, а также предпринять меры по предотвращению возникновения аварийных и внештатных ситуаций в помещении:

- перекрыть запорную арматуру, минимально удалѐнную от стояков горячего и холодного водоснабжения;

- отключить защитные автоматы в электрощите (кроме автомата, питающего системы безопасности и видеонаблюдения;

- плотно закрыть окна и двери в помещении.

2.4. Собственникам помещений, проживающим совместно с ними лицам, а также арендаторам, нанимателям помещений, запрещается:

2.4.1. Использовать жилые помещения для ведения предпринимательской деятельности (организации магазинов, точек общественного питания) либо в производственных целях.

2.4.2. Производить строительные и отделочные работы в помещениях с нарушениями положений, установленных Разделом 5 настоящих Правил.

2.4.3. Переоборудовать инженерные сети, расположенные в помещениях, без предварительного согласования в установленном действующим законодательством РФ порядке.

2.4.4. Устанавливать, подключать и использовать в помещении электробытовые приборы и оборудование мощностью, превышающей технические возможности внутридомовой электрической сети, а также подключать и использовать бытовые приборы и оборудование, не отвечающие требованиям по безопасной эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам.

2.4.5. Хранить в помещениях бензин, автомасла, химические реактивы, ядохимикаты, отравляющие вещества и другие агрессивные и воспламеняющиеся жидкости; использовать для их утилизации канализационные системы, общие помещения дома, мусоросборные контейнеры и территорию Жилого комплекса.

2.4.6. Выбрасывать ядовитые и сильно пахнущие химические вещества на территории Жилого комплекса. Осуществлять сброс мусора, бытовых и строительных отходов в систему водоотведения.

2.4.7. Вырубать деревья, кустарники на территории Жилого комплекса, повреждать газоны, цветники и клумбы.

2.4.8. Нарушать установленный действующим законодательством порядок организации собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории Жилого комплекса.

2.4.9. Нарушать, установленные административным законодательством РФ требования о запрете появления в общественных местах Жилого комплекса в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность

3. Порядок проезда транспортных средств и его парковки на территории Жилого комплекса

3.1. Дороги на территории Жилого комплекса предназначены преимущественно для проезда легкового автотранспорта. Проезд по территории Жилого комплекса грузового и специальной тяжелой техники возможен только для осуществления специальных функций по вывозу мусора и бытовых отходов, уборке улиц, вывозу снега, а также в экстренных случаях для предотвращения и/или ликвидации последствий чрезвычайных происшествий, оказания скорой медицинской помощи, обеспечения общественной безопасности.

3.2. Въезд и нахождение на территории Жилого комплекса грузовых машин для перевозки имущества жителей Жилого комплекса, а также для обеспечения ремонтно-строительных работ, возможен по согласованию с с уведомлением Управляющей компаниией. Но я бы этот пункт исключила, потому что с чего бы собственнику уведомлять УК?

3.3. Водители, паркующие автомобили на территории Жилого комплекса, не должны загораживать пути проезда автотранспорта, дороги для проезда специального транспорта. Запрещается парковка машин на дорогах, пешеходных дорожках, тротуарах, общественных газонах.

3.4. Водители обязаны соблюдать на территории Жилого комплекса скоростной режим: не более 5 (по ПДД можно 20км/ч) км/час.

3.5. Проезд большегрузного и длинномерного транспорта на территорию Жилого комплекса осуществляется только в рабочие дни в период с 9.00 до 18.00 по предварительному согласованию с Управляющей компанией. Разворачивать доставку, застрявшую в пробке? До 22-23 часов и разгружать потихонечку

4. Порядок доступа в помещения Собственников

4.1. Доступ в помещение Собственника осуществляется только с его личного согласия.

4.2. В случае возникновения необходимости в проверке состояния (ремонта или замены) инженерного и иного оборудования, установленного в помещении Собственника, доступ в принадлежащее ему помещение представителями Службы эксплуатации производится с его согласия либо на основании разрешения лиц, проживающих с ним совместно, либо на основании разрешения нанимателя (арендатора) помещения.

4.3. При чрезвычайных обстоятельствах (авариях, пожарах, затоплениях), создающих угрозу жизни и здоровью иных Собственников помещений Жилого комплекса, третьим лицам, а также создающих угрозу повреждения общего имущества Многоквартирного дома и третьих лиц, доступ в помещение Собственника может быть произведен без предварительного с ним согласования в установленном законодательством порядке, но с обязательным последующим уведомлением Собственника о причинах прохода в принадлежащее ему помещение.

5. Правила проведения ремонтных работ в помещениях Собственников

5.1. Собственник помещения имеет право производить ремонтные работы в принадлежащем ему помещении после подписания Акта приема-передачи помещения и договора управления многоквартирным домом. Это противоречит ЖК, по которому для собственника нет такого ограничения по владению и распоряжению собственным жилым помещением!

5.2. При производстве в помещении строительных работ, включающих в себя его переустройство и (или) перепланировку, а именно:

- установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующих внесения в технический паспорт помещения;

- изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменения в технический паспорт помещения, Собственник обязан:

5.2.1. Выполнить требования действующего законодательства по предварительному согласованию переустройства (перепланировки) помещения в органе местного самоуправления (п.1 ст. 26 Жилищного кодекса РФ), а также согласование проекта переустройства (перепланировки) помещения с Управляющей организацией.

5.2.2. Назначить ответственного представителя строительной организации (имеющей допуск к проведению соответствующих видов строительных работ), привлеченной для проведения ремонтных работ, направив соответствующее заявление в Службу эксплуатации Жилого комплекса. Ознакомить ответственного представителя строительной организации с техническими условиями. Где эти технические условия в договоре с ГН?

5.3. Завершение строительных работ, включающих переустройство и (или) перепланировку помещения, должно быть подтверждено актом приемочной комиссии, оформленным в установленном порядке.

5.4. При производстве строительных и отделочных работ Собственник обязан соблюдать время производства шумовых работ:

-ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней с 9.00 до 19.00;

-в воскресенье и праздничные дни запрещено.

5.5. При проведении строительных (ремонтных) работ в помещениях Собственникам запрещается:

- осуществлять переустройство и (или) перепланировку помещения самовольно, т.е. без согласования органа местного самоуправления, или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки;

- складировать стройматериалы (в т.ч., песок, гравий, щебень, грунт), инструменты и мусор в местах общего пользования Многоквартирного дома. Складирование строительного мусора должно производиться в помещении Собственника до момента его вывоза с территории Жилого комплекса;

- использовать при проведении ремонтных работ строительную технику (трактора, компрессоры, автокраны и т.п.);

- производить работы в ночное время (с 23.00 до 8.00 ч.);

- применять при производстве работ оборудование и инструменты, вызывающие превышение нормативно допустимого уровня шума и вибрации;

- вести работы без специальных мероприятий, исключающих причинение ущерба смежным помещениям;

- загромождать и загрязнять строительными материалами и (или) отходами эвакуационные пути, другие места общего пользования;

- использовать лифты в качестве строительных грузоподъѐмных установок предлагаю исключить. Достаточно соблюдения условия по соблюдению грузоподъемности, упаковки стройматериалов, также лифты во избежание повреждения закрываются временными материалами (фанерой, картоном и т.п.) , а также для транспортировки строительных отходов без упаковки;

- устанавливать без предварительного согласования с местным органом самоуправления и Управляющей организацией кондиционеры на фасадах домов, антенны на кровле зданий способного изменить архитектурный облик Жилого комплекса.

- производить без согласования в установленном действующим законодательством РФ порядке замену окон и балконного остекления.

5.6. В случае невыполнения Собственником порядка проведения строительных работ в помещении, предусмотренного Правилами, Собственник несет предусмотренную действующим законодательством РФ ответственность.

5.7. Собственнику помещения с целью обеспечения имущественных интересов третьих лиц рекомендуется на период проведения ремонтных работ заключить договор страхования его гражданско-правовой ответственности за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц, а также общему имуществу Собственников помещений Многоквартирного дома.

5.8. Собственники помещений несут установленную законодательством РФ ответственность за нарушение привлеченными ими для ремонтных работ лицами установленного паспортного режима, а также ответственность за действия указанных лиц во время их нахождения на территории Жилого комплекса.

6. Правила пожарной безопасности на территории Жилого комплекса

6.1. Собственники помещений, лица, проживающие совместно с Собственниками помещений, арендаторы и наниматели помещений обязаны:

- соблюдать действующее законодательство РФ в области пожарной безопасности, требования пожарной безопасности, в том числе инструкции по действиям жителей Жилого комплекса и обслуживающего Жилой комплекс персонала в случае возникновения пожара;

- незамедлительно уведомлять пожарную службу и Службу эксплуатации Жилого комплекса о возникновении пожаров в помещениях, принимать посильные меры по их тушению, спасению людей и имущества, оказывать возможное содействие пожарной охране при тушении пожаров;

- иметь в помещениях первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности;

- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам пожарной охраны проводить обследование и проверку принадлежащих им помещений в целях надзора за соблюдением пожарной безопасности.

6.2. На территории Жилого комплекса не допускается разведение костров, сжигание бытовых отходов, мусора и др.

6.3. Собственники помещений обязаны соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электробытовых приборов.

6.4. Собственники помещений обязаны не допускать загромождения запасных выходов из Многоквартирных домов, выполнять другие требования пожарной безопасности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6.5. Собственники помещений обязаны выполнять меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием.

7. Правила содержания

домашних животных в помещениях Жилого комплекса

7.1. Правила содержания домашних животных на территории Жилого комплекса разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.2003 г. № 4979-1 «О ветеринарии» (в ред. от 21.07.2007 г.), санитарными и ветеринарными правилами в Российской Федерации.

7.2. Граждане - владельцы домашних животных обязаны обеспечивать их кормами и водой, безопасными для здоровья животных и окружающей природной среды, соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям и нормам.

7.3. Владельцы животных обязаны вакцинировать принадлежащих им домашних животных против бешенства и других заболеваний.

7.4. Помещения, используемые для содержания домашних животных, должны соответствовать ветеринарным и санитарным требованиям.

7.5. Не допускается содержание животных в местах общего пользования Собственников помещений Многоквартирного дома.

7.6. Не допускается оборудование помещений под приюты для бездомных животных.

7.7. В случае заболевания либо подозрении на заболевание домашнего животного инфекционным заболеванием владелец животного обязан немедленно обратиться к ветеринарному врачу и неукоснительно соблюдать его рекомендации по лечению животного.

7.8. Владельцы домашних животных обязаны обеспечить такое поведение животного, которое не причиняло бы беспокойства и не представляло опасности для окружающих.

7.9. Мероприятия с привлечением большого количества животных (выставки, шоу, соревнования) производятся с письменного разрешения органов Госветнадзора, на специально отведенных для этого площадках Жилого комплекса.

7.10. Выгул домашних животных разрешѐн в строго отведенных местах, огражденных и обозначенных специальными табличками.

7.11. В местах общего пользования Собственников помещений Многоквартирного дома собаки должны находиться в присутствии владельца, на поводке и в наморднике. Без поводка и намордника собаки могут находиться только в разрешенных для свободного выгула местах.

Для сторожевых, крупных, бойцовых и агрессивных собак намордник и поводок строго обязателен с момента выхода собак из помещения Собственника до момента возвращения в помещение. Список собак по породам и иным признакам, которые относятся к крупным, сторожевым, бойцовым и агрессивным, утверждается Главным ветеринарным инспектором по Московской области.

7.12. Запрещается выгул животных в местах, имеющих запретительные знаки Госветнадзора, а также на детских площадках, территориях детских дошкольных и учебных заведений, учреждений здравоохранения на территории Жилого комплекса.

7.13. В случае дефекации животных в подъездах, на газонах, клумбах, асфальтированных и мощеных покрытиях, на площадке для выгула собак, детских площадках, и других общественных местах на территории Жилого комплекса сопровождающее лицо обязано очистить поверхность от экскрементов животного и перенести экскременты в ближайший установленный для этих целей контейнер.

7.14. При гибели животного владелец обязан обеспечить вывоз и кремацию за собственный счет. Захоронение домашнего животного на территории Жилого комплекса запрещается.

7.15. Умертвить принадлежащее Собственнику домашнее животное по ветеринарным показаниям имеет право только лицензированный ветеринарный врач. Исключение из данного правила составляют действия в чрезвычайных ситуациях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.16. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

8. Ответственность Собственников помещений

8.1. Нарушение Собственниками настоящих Правил, правил санитарного содержания мест общего пользования Собственников помещений Многоквартирного дома, правил эксплуатации помещений, установленного в них инженерного и иного оборудования, а также бесхозяйственное содержание имущества, самовольное переоборудование и перепланировка помещений, использование помещений не по назначению, нарушение конструктивных элементов и конструкций Многоквартирного дома, объектов благоустройства, правил содержания домашних животных, влечет привлечение Собственников помещений к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. Порядок предоставления услуг по обслуживанию

помещений Собственников и общего имущества Собственников помещений

9.1. Предоставление Собственникам услуг по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту помещений, а также эксплуатация и техническое обслуживание общего имущества Собственников помещений Многоквартирного дома Жилого комплекса осуществляется в порядке, установленном в Договоре управления Многоквартирным домом, подлежащим заключению между Собственниками помещений и управляющей организацией, осуществляющей техническое обслуживание и эксплуатацию Жилого комплекса.

Управляющая организация:                                                                 Собственник:

ООО «УК «Опалиха О2»

РФ, 143402, Московская область,

г. Красногорск, ул. Жуковского, д 17

ИНН 5024131486

КПП 502401001

р/с 40702810800000007413

в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

к/с 301 018 106 000 000 006 85

БИК 09307556

Генеральный директор

Сарин Алексей Алексеевич

МП

Приложение № 4

к договору управления многоквартирным домом

№_____________ от_______________ г.

АКТ

разграничения границ эксплуатационной ответственности Инженерного оборудования

между Собственником помещения и Управляющей организацией

1.Точкой разграничения общего имущества в Многоквартирном доме от собственности владельца помещения является точка отвода инженерных сетей к помещению от общих домовых систем.

2. В соответствии с договором управления устанавливаются следующие границы эксплуатационной ответственности Сторон:

2.1. По системе электроснабжения: все электрооборудование после (что значит после? необходимо уточнить (например эл оборудование в пределах помещения собственника), нечеткие спорные границы) индивидуальных (квартирных) приборов учета электрической энергии обслуживает Собственник помещения.

2.2. По системе холодного и горячего водоснабжения: точка первого резьбового соединения (надо смотреть со специалистом в квартире) запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков.

Транзитный стояк обслуживает Управляющая компания, все остальное оборудование – Собственник помещения.

Все остальное где? Во всем доме или в границах помещения собственника

2.3. По системе водоотведения: точка присоединения отводящей трубы системы водоотведения из помещения к тройнику транзитного стояка (какого?) общей домовой системы водоотведения.

Тройник транзитного канализационного стояка и сам стояк обслуживает Управляющая организация, остальное оборудование в границах помещения Собственника – Собственник помещения.

2.4. По индивидуальным приборам учета, используемым для определения объемов (количества) потребленных коммунальных ресурсов Собственником: установка и замена пришедших в негодность приборов, а так же установка и замена приборов на приборы улучшенной модели производится за счет Собственника помещения.

Управляющая организация:

ООО «УК «Опалиха О2» РФ, 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д 17 ИНН 5024131486 КПП 502401001 р/с 40702810800000007413 в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) к/с 301 018 106 000 000 006 85 БИК 09307556 Генеральный директор Сарин Алексей Алексеевич

М.П.

Приложение № 5

к Договору управления многоквартирным домом

№ __________ от ____________ г.

Размер ежемесячной платы за содержание, ремонт помещения и предоставляемые Собственнику помещения коммунальные услуги

- Размер платы за содержание и ремонт помещения, а также за предоставляемые Собственнику коммунальные услуги при наличии установленных в помещении приборов

| № п/п | Вид услуги | Стоимость услуги | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Содержание и ремонт помещения | 39,33 | Руб. /кв. м. /мес |
| 2. | Консьерж | ** | Руб. /кв. м. /мес |
| 3. | Антенна эфирного телевидения |  | Руб. /мес |
| 4.1. | Коммунальные услуги |  |  |
| 4.2. | - отопление | * | Руб. /кв. м. /мес |
| 4.3. | - холодная вода (ХВС) | А где цены????? | Руб./куб.м. |
| 4.4. | - водоотведение |  | Руб./куб.м. |
| 4.5. | - горячая вода (ГВС) | * | Руб./куб.м. |
| 4.6. | - электроэнергия |  | Руб./кВт. |

Из этого документа должно быть понятно, какие из услуг, указанных в Прилож №2, входят в цену содержания и ремонта общ. имущ., а какие за доп плату!!!!! См п.2.2.7 - по идее все, что в Прилож №2 д.б.включено в п.1 наст. прилож-я (но корявые формулировки в приложении №2 не в пользу собственников)

ООО «УК «Опалиха О2»

РФ, 143402, Московская область,

г. Красногорск, ул. Жуковского, д 17

ИНН 5024131486

КПП 502401001

р/с 40702810800000007413

в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО)

к/с 301 018 106 000 000 006 85

БИК 09307556

Генеральный директор

Сарин Алексей Алексеевич

МП

* Тариф на отопление и горячее водоснабжение утвержденный постановлением администрации до утверждения тарифа на тепловую энергию топливно-энергетическим комитетом Московской области для ООО «ЭнергоСтандарт» поставщика тепловой энергии для ЖК «Опалиха О2».

** Собственники жилья вправе отказаться от услуги консьержей, в случае если, Управляющая компания получит письменные заявления от более чем 50% Собственников жилья, чьи квартиры расположены в одном подъезде с отказом от услуг консьержа.

Приложение № 6

к договору управления многоквартирным домом

№________ от ___________г.

________________________________

Ф.И.О.

_____________________ (подпись)

А где ответственность УК за не исполнение/ненадлежащее исполнение обязательств?!!!

за непредоставление кварт/годовых отчетов о деятельности в установленные сроки + за нарушение сроков см.п. «б» п. 3.14 + при невыполнении УК обязательств по п. 6.4

1. Ответственность за неисполнение договорных обязательств Собственником

| № п/п | Нарушение | Штраф Руб. |
| --- | --- | --- |
| 1.Нарушение чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха |  |  |
| 1.1 | Нарушение чистоты и порядка в местах общественного пользования, массового посещения и отдыха на территории ЖК «Опалиха O2» влечет наложение штрафа. | 1000 |
| 1.2 | Сброс мусора вне отведенных и не оборудованных для этой цели мест на территории ЖК «Опалиха О2» в том числе из транспортных средств во время их остановки, стоянки или движения, а также сжигание мусора. | 500 |
| 1.3 | Сжигание листвы, травы, тополиного пуха, частей деревьев и кустарников, других остатков растительности в местах общественного пользования | 500 |
| 2. Загрязнение территории, связанное с эксплуатацией транспортных средств |  |  |
| 2.1 | Загрязнение транспортными средствами территории ЖК «Опалиха О2» во время их эксплуатации, стоянки, при перевозке грузов. | 300 |
| 2.2 | Размещение транспортных средств, на детских и спортивных площадках, тротуарах, пешеходных дорожках, газонах, участках с зелеными насаждениями, а также вне специально отведенных для этих целей мест ЖК «Опалиха О2». | 500 |
| 3. Размещение объявлений вне отведенных для этих целей мест |  |  |
| 3.1 | Наружное размещение объявлений, листовок, различных информационных материалов, нанесение надписей и графических изображений вне отведенных для этих целей мест на территории ЖК «Опалиха О2». | 300 |
| 4. Создание помех для вывоза мусора и уборки территории |  |  |
| 4.1 | Осуществление действий, бездействие, затрудняющие подъезд специализированных машин к площадкам с контейнерами или бункерами для сбора мусора, создание помех для уборки территории | 500 |
| 4.2 | Размещение на проезжей части дворовых территорий транспортных средств, препятствующих вывозу мусора. | 1500 |
| 5. Повреждение или уничтожение зеленых насаждений |  |  |
| 5.1 | Повреждение деревьев, кустарников, газонов и цветников на землях, не входящих в лесной фонд, влечет наложение штрафа за каждое поврежденное дерево, куст, газон, цветник. | 500 |
| 5.2 | Самовольная вырубка деревьев, кустарников на землях, не входящих в лесной фонд, влечет наложение штрафа за каждое дерево, куст. | 500 |
| 5.3 | Уничтожение газонов и цветников. | 1000 |
| 6. Выгул животных с нарушением установленных правил |  |  |
| 6.1 | Выгул собак на территории поселений без поводка и намордника, кроме мест, специально отведенных этих целей, а также огражденных территорий, имеющих соответствующие информационные таблички в местах нахождения проходов в ограждениях | 1000 |
| 7. Нарушение правил производства ремонтных работ |  |  |
| 7.1 | Производство строительных и отделочных работ с нарушением установленного графика производства шумовых работ. | 500 |
| 7.2 | Складирование и временное размещение строительного мусора, строительных материалов, мебели, бытовой техники, спортивного инвентаря и др. в местах общего пользования и на путях эвакуации. | 800 |
| 7.3 | Размещение на фасадах домов внешних блоков кондиционеров, антенн спутникового телевидения и прочего оборудования без согласования. | 800 + расходы по демонтажу |

2. Перечень нарушений, указанный в п. 1 настоящего Приложения не является исчерпывающим. В случае установления Управляющей организацией нарушения Собственника, неуказанного в п. 1 настоящего Приложения, Управляющая организация вправе согласно Закона Московской области "О государственном административно-техническом надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории Московской области" N 161/2004-ОЗ от 30.11.2004 г., привлечь должностное лицо для составления протокола об административном правонарушении Собственника.

3. Нарушения, указанные в п. 1 настоящего Приложения, рассматриваются Сторонами как гражданско-правовая ответственность Собственника за ненадлежащее исполнение им договорных обязательств по Договору управления многоквартирным домом № ___ от _____г.

4. Оплата Собственником штрафов за нарушения, согласно п. 1 настоящего Приложения, не является оплатой штрафа за административное правонарушение в соответствии с действующим законодательством РФ и не освобождает Собственника от административной ответственности в соответствии с действующим законодательством РФ.

5. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора управления многоквартирным домом № ___ от _____г.

6. Реквизиты Сторон:

| Управляющая организация: | Собственник: |
| --- | --- |
| ООО «УК «Опалиха О2» РФ, 143402, Московская область, г. Красногорск, ул. Жуковского, д 17 ИНН 5024131486 КПП 502401001 р/с 40702810800000007413 в КБ «СДМ-БАНК» (ОАО) к/с 301 018 106 000 000 006 85 БИК 09307556 Генеральный директор Сарин Алексей Алексеевич МП | Паспортные данные (для Собственников-граждан): Паспорт: выдан код подразделения: __________, зарегистрированный по адресу: |